____________________________________________                                                                        Форма по ГОСТ  Р 50571.16-99

(наименование организации, предприятия)

_______________________________________________________                Заказчик:__________________________________________

#### Лицензия № ________________________________             Объект:  ___________________________________________

Выдана ____________________________________                 Адрес:  ____________________________________________

Действительна до:  «____»________________  200   г.           Дата проведения измерений: «____» ______________ 200  г.

# ПРОТОКОЛ № 1

## ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА

- Анализ проектной документации

- Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации

| Наименование составных элементов электроустановок зданий | Нормативная документация и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых характеристик | Результаты осмотра |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. Щитовые помещения |  |  |
| Распределительные устройства напряжением До 1000. В |  |  |
| Вводные и вводно-распределительные устройства (ВУ, ВРУ) |  |  |
| Главные и вторичные распределительные щитки: групповые, этажные, квартирные щитки |  |  |
| 2.3 Щиты и щитки для питания рекламного освещения ,вит- рин ,фасадов ,наружного освещения и иллюминации,про- тивопожарных устройств ,систем диспетчеризации , свето- вых указателей и огней светового ограждения ,звуковой и другой сигнализации, силовых установок. |  |  |
| 3. Устройства автоматического включения резервного пи- тания (АВР) НЕТ |  |  |
| 4. Вторичные цепи |  |  |
| 5. Приборы учета электроэнергии |  |  |
| Аппараты защиты (защита электрических сетей до 1 кВ ) |  |  |
| Электропроводки (питающие, распределительные и групповые сети) |  |  |
| 8. Кабельные линии внутри зданий |  |  |
| 9. Внутреннее освещение: осветительная арматура и патроны; электроустановочные изделия |  |  |
| 10. Заземляющие устройства |  |  |
| 11. Система молниезащиты |  |  |
| 12. Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветные маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов |  |  |

#### Проверку и испытания   _______________                   ________________                                           ______________

провели:                       (должность)                                               (подпись)                                                                               (Ф.И.О.)

#### _______________                     _______________                                            ______________

(должность)                                                   (подпись)                                                                               (Ф.И.О.)

#### Протокол  проверил         _______________                     _______________                                            ______________

(должность)                                                   (подпись)                                                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).