____________________________________________                                                                                                                                                   Форма по ГОСТ  Р 50571.16-99

(наименование организации, предприятия)

_______________________________________________________                                                                                                 Заказчик:_________________________________________

#### Лицензия № ________________________________                                                                             Объект:  ___________________________________________

Выдана ____________________________________                                                                                   Адрес:  ____________________________________________

Действительна до:  «____»________________  200   г.                                                                                            Дата проведения измерений: «____» _________________ 200  г.

# ПРОТОКОЛ №_____

## ПРОВЕРКИ СИСТЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ

## Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха ________º С. Влажность воздуха ________%. Атмосферное давление _______ мм. рт. ст.

## Цель измерений (испытаний)

________________________________________________________________________________________________________

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

## Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания)

________________________________________________________________________________________________________

- Вид грунта:_______________________________________________________________________________________

- Характер грунта:_________________________________________________________________________________

(влажный, средней влажности, сухой)

3.    Кол-во осадков, предшествующее моменту измерения в течение 3-х дней:_______________________________

(очень большие, большие, незначительные)

4. Категория защиты (1,2,3)____________________________________________________________________

5. Результаты измерений

| № п/п | Тип молниеприемника, их количество | Количество токо- отводов | Тип ЗУ (совмещенное, отдельное) | Сечение (диаметр) токоотводов | Состояние сварных соединенй | Переходное сопротивление болтовых соединений | Сопротивление ЗУ | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В воздухе | В земле |  |  | Допуст. | Измер. | К сез. | Привед. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

2. Измерения проведены приборами:

| №№ п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (св-ва) | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности |  |  |  |  |

###### Испытания провели:    _______________                                                                         ________________                                                          ______________________

(должность)                                                                                                 (подпись)                                                                                              (Ф.И.О.)

_________________                                                                                  ___________________                                                          ____________________

(должность)                                                                                                   (подпись)                                                                                               (Ф.И.О.)

Протокол  проверил:    _________________                                                                                  ___________________                                                                 _________________________

(должность)                                                                                                   (подпись)                                                                                                (Ф.И.О.)

М.П.

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются. Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).