____________________________________________                                                                                                                                                             Форма по ГОСТ  Р 50571.16-99

(наименование организации, предприятия)

_______________________________________________________                                                                                                                          Заказчик:__________________________________________

#### Лицензия № ________________________________                                                                                                  Объект:  ___________________________________________

Выдана ____________________________________                                                                                                       Адрес:  ____________________________________________

Действительна до:  «____»________________  200   г.                                                                                                                     Дата проведения измерений: «____» _________________ 200  г.

# ПРОТОКОЛ №

испытания устройств защитного отключения управляемых дифференциальным током

(УЗО - Д)

## Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха      º С. Влажность воздуха        Атмосферное давление ____ мм. рт. ст.

## Цель измерений (испытаний)

_______________________________

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

## Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания)

____________________________________________________

## Результаты измерений (испытаний):

| №№ п/п | Место установки | Тип УЗО-Д | № и пункт прото-кола проверки защты от сверх-тока (для АВДТ) | Тип диф. тока | Пред. время неоткл. при 2I(n (символ или (t сек) | Ном. Напряжение, Un (В) | Ном. ток нагрузки In (А) | Ном. откл. дифф. ток I(n (мА) | Ном. не отключ. дифф ток I(n 0 (мА) | Макс. доп. время откл. при I(n (сек.) | I(n сраб. измер. (мА) | Вре-мя откл. (сек.) | Сопр. изол., УЗО-Д (мОм) | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

2.Измерения проведены приборами:

| №№ п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (св-ва) | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | РОСТЕСТ-МОСКВА |
|  |  |  |  |  |  |  |  | РОСТЕСТ-МОСКВА |
|  |  |  |  |  |  |  |  | РОСТЕСТ-МОСКВА |
|  |  |  |  |  |  |  |  | РОСТЕСТ-МОСКВА |

Заключение:  ____________________________________________________________________

###### Испытания провели:     _______________                                                                         ________________                                                          ______________________

(должность)                                                                                                 (подпись)                                                                                               (Ф.И.О.)

_________________                                                                                  ___________________                                                          ____________________

(должность)                                                                                                   (подпись)                                                                                               (Ф.И.О.)

Протокол проверил:        _________________                                                                                  ___________________                                                               __________________________

(должность)                                                                                                  (подпись)                                                                                               (Ф.И.О.)

М.П.

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электроизмерительной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).