Форма по ГОСТ  Р 50571.16-99

(наименование организации, предприятия)

Испытательная лаборатория Эл. установок зданий.                                                                                                                  Заказчик:_________________________

#### Лицензия №                                                                                                                                                                  Объект:___________________________

#### Выдана                                                                                                                                                                                   Адрес:____________________________

Действителен до ________________.                                                                                                                          Дата проведения измерений:________

# ПРОТОКОЛ №       .

## Проверки согласования параметров цепи «фаза - нуль» с характеристиками аппаратов защиты от сверхтока.

## Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха           С. Влажность воздуха              %. Атмосферное давление ______ мм. рт. ст.

## Цель измерений (испытаний)

__________________________

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

## Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания)

____________                                                              _____________________________________________________________

Результаты измерений

| № п/п | Проверяемый участок цепи, место установки аппарата защиты. | Наличие ДСУП на шине РЕ в РУ. | Сопротивление РЕ-проводника между РУ и ГЗШ, (Ом) | Аппарат защиты от сверхтока | Измеренное значение сопротивления цепи «фаза-нуль», (Ом) | Измеренное (рас- четное) значение тока однофазного замыкания, (А) | Ожидаемое напряжение прикосновения | Время срабатывания аппарата защиты, (сек) | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Марка аппарата защиты, тип расцепителя | Номинальный ток | Диапазон токов срабатывания расцепителя короткого замыкания | А L1 | В L2 | С L3 | А L1 | В L2 | С L3 |  | Допустимое | По время-токовой характеристики | Измеренное |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А L1 | В L2 | С L3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.    Измерения проведены приборами:

| №№ п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (св-ва) | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |

Примечание: Время автоматического отключения питания  до 5 сек. в цепях, питающих стационарные электроприемники от  распределительных щитов или щитков допускается в виде исключения (см. п. 1.7.79 и 1.1.17 ПУЭ, 7-е издание, 2002 г.)

4.   При проведении измерений проверено:

а) отсутствие предохранителей и автоматов в нулевом проводе;

б) соответствие плавких вставок и  уставок автоматических выключателей проекту и требованиям нормативно-технической документации;

в) сечение нулевых проводов и  жил кабелей.

Обозначения:

1.ГЗШ-главная заземляющая шина

2. ДСУП – дополнительная система уравнивания потенциалов, соединяющая РЕ-шину РУ с теми же сторонними проводящими частями, что и главная система уравнивания потенциалов.

3.B,C,D,L- тип мгновенного расцепления по ГОСТ Р 50345-99

4.ОВВ –максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени.

5.НВВ - максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени;

6.МД - максимальный расцепитель тока мгновенного действия;

###### Испытания провели:         _________                                                                                ________________                                                             ____________

(должность)                                                                                                 (подпись)                                                                                              (Ф.И.О.)

__________                                                                                         ___________________                                                            _____________

(должность)                                                                                                  (подпись)                                                                                             (Ф.И.О.)

Протокол  проверил:      ____________                                                                                      ___________________                                                                   _____________

(должность)                                                                                                 (подпись)                                                                                             (Ф.И.О.)

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электроизмерительной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).