Форма по ГОСТ  Р 50571.16-99

(наименование организации, предприятия)

Испытательная лаборатория Эл. установок зданий.                                                                                                                  Заказчик:_________________________

#### Лицензия №                                                                                                                                                                  Объект:___________________________

#### Выдана                                                                                                                                                                                   Адрес:____________________________

Действителен до ________________.                                                                                                                          Дата проведения измерений:________

# ПРОТОКОЛ № 5.1  .

## Проверки автоматических выключателей напряжением до 1000 в.

## Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха          . Влажность воздуха             Атмосферное давление          мм. рт. ст.

## Цель измерений (испытаний)

_________________________

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

## Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания)

ПУЭ п. 3.1.8, Прогрузка первичным током в соответствии с заводской инструкцией. ПУЭ п. 1.8.34 п.п. 3.ГОСТ Р 50345-99; ГОСТ Р50030.2-99

Обозначения:

- Типы расцепителя

1.1. ОВВ –максимальный расцепитель тока с обратно-зависимой выдержкой времени;

1.2. НВВ - максимальный расцепитель тока с независимой выдержкой времени;

1.3. МД - максимальный расцепитель тока мгновенного действия;

2. Применение

2.1.   Б – бытовой

2.2.   П –промышленный

3. Сопротивление изоляции

3.1. Rп- сопротивление изоляции между выводами полюсов в разомкнутом состоянии выключателя;

3.2. Rпп – сопротивление изоляции между разными полюсами попарно в замкнутом состоянии выключателя;

3.3. Rпк – сопротивление изоляции между полюсами и корпусом выключателя в замкнутом состоянии. 
3.4. Rдоп.- по ГОСТ Р 50030.2-99; ГОСТ Р 50345-99

| №№ п/п | Назначение, место установки | Типовое обозначение | Типы расце-пителя |  | Ном ток, (А) | Уставка расцепителей, (А) |  | Проверка расцепителя |  |  |  |  |  |  | Применение | Сопротивление изоляции, (мОм) |  |  |  | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Тока перегрузки |  |  | Тока короткого замыкания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Токов перегрузки | Токов К.З |  | токов пере-грузки | токов К.З. | испыт. ток, (А) | время сраб., (сек) |  | Испытательный ток несрабатывания, (А) | Реакция расцепи-теля | Испытательный ток срабатывания, (А) | Реакция расцепи-теля |  | R | Rп | Rпп | Rпк |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | допустимое, (сек.) | измеренное, (сек) |  |  |  |  |  | доп. | изм | изм | изм |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Измерения проведены приборами:

| №№ п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики |  | Дата поверки |  | № аттестата (св-ва) | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |

##### Заключение: Низковольтные автоматические выключатели соответствуют требованиям  ГОСТов и заводской инструкции.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

###### Испытания провели:         Инженер                                                                                ________________                                                                   _______________

(должность)                                                                                                 (подпись)                                                                                              (Ф.И.О.)

Инженер                                                                                          ___________________                                                                   ____________

(должность)                                                                                                   (подпись)                                                                                               (Ф.И.О.)

Протокол  проверил:      Начальник ИЛ                                                                                  ___________________                                                                          __________________

(должность)                                                                                                   (подпись)                                                                                                (Ф.И.О.)

М.П.                                             Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения электроизмерительной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).