____________________________________________                                                                        Форма по ГОСТ  Р 50571.16-99

(наименование организации, предприятия)

_______________________________________________________                Заказчик:__________________________________________

#### Лицензия № ________________________________             Объект:  ___________________________________________

Выдана ____________________________________                 Адрес:  ____________________________________________

Действительна до:  «____»________________  200   г.          Дата проведения измерений: «____» _____________ 200  г.

## ПРОТОКОЛ № ___

проверки наличия цепи между заземлителями и  заземляемыми

### элементами электрооборудования

## Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха ________º С. Влажность воздуха ________%. Атмосферное давление _______ мм. рт. ст.

## Цель измерений (испытаний)

______________________________________________________________________________________________________

(приёмо-сдаточные, сличительные, контрольные испытания, эксплуатационные, для целей сертификации)

## Нормативные и технические документы, на соответствие требованиям которых проведены измерения (испытания)

______________________________________________________________________________________________________

- Результаты измерений

| №№ п/п | Месторасположение и наименование электрооборудования | Количество проверенных элементов | R перех. допустимое, Ом | R перех. измеренное, Ом | Заключение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Измерения проведены приборами:

| №№ п/п | Тип | Заводской номер | Метрологические характеристики | Дата поверки | № аттестата (св-ва) | Орган Государственной метрологической службы, выдавший аттестат (св-во) поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диапазон измерения | Класс точности | последняя | очередная |  |  |

3.    Переходное сопротивление в контактах заземляющих проводников составляет  не более 0,1 ом.

- Проверено сечение, целостность и прочность проводников заземления и зануления, переходные контакты их соединений,  болтовые соединения проверены на затяжку, сварные – ударом  молотка.

- Примечание:____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Заключение:

а) сопротивления переходных контактов выше нормы, указаны в п/п ____________________________________

б) не заземлено оборудование, указанное в п/п  ______________________________________________________

в) величина измеренного переходного сопротивления прочих контактов заземляющих и нулевых проводников, элементов  электрооборудования соответствует нормам ПУЭ и ПЭЭП.

#### Испытания провели:  _______________                       _______________                             ______________

(должность)                                                  (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

#### _______________                        _______________                             ______________

(должность)                                                   (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

#### Протокол  проверил:  _______________                        _______________                              ______________

(должность)                                                   (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

М.П.

Частичная или полная перепечатка и размножение только с разрешения испытательной лаборатории.

Исправления не допускаются.

Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые измерениям (проверке).