## Worksheet
Приложение № к Договору № от
18 Мая 2020 г. |  |  |  | Работы | 1234185
|  |  |  | Материалы | 5016977.5776
Новая смета |  |  |  | Механизмы | 0
|  |  |  | Доставка | 0
|  |  |  | Наценки и налоги | 0
Объект: | Электромонтажные работы |  |  | Итого по смете | 6251162.5776
1. Новый этап
Номер | Позиция | ед. изм. | кол-во | цена, руб. | стоимость, руб.
1 | Кабельные изделия | - | 0 | 0 | 1092450.1802
1.1 | П1166. Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 1702 | 47.0216 | 80030.7632
1.2 | П1180. Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 1975 | 70.0978 | 138443.155
1.3 | П1208. Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4,0ок (N,PE)-0,66 ГОСТ малодым. Dн=13,6 мм, Р=0,346 кг/м (Москабельмет) | м | 278 | 158.7986 | 44146.0108
1.4 | П1316. Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х4,0ок (N,PE) - 0,66 ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 5 | 182.9348 | 914.674
1.5 | П1325. Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х6,0ок (N,PE)-0,66 ГОСТ малодымный (Энергокабель Электроугли) | м | 43 | 284.9492 | 12252.8156
1.6 | П1338. Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х16,0мк (N,PE) - 0,66 ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 52 | 712.9242 | 37072.0584
1.7 | П1347. Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х25,0ок (N,PE)-0,66 ГОСТ малодымный (Энергокабель Электроугли) | м | 30 | 1200.503 | 36015.09
1.8 | П1355. Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 5х35,0ок (N,PE)-0,66 ГОСТ малодымный (Энергокабель Электроугли) | м | 122 | 1663.4474 | 202940.5828
1.9 | П1427. Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5ок (N,PE)-1 ГОСТ малодым.огнест. (Брэкс Брянск) | м | 1007 | 70.5536 | 71047.4752
1.10 | П1437. Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 3х4,0ок (N,PE)-1 ГОСТ малодым.огнест. (Брэкс Брянск) | м | 259 | 160.6748 | 41614.7732
1.11 | П1477. Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х4,0ок (N,PE)-1 ГОСТ малодым.огнест. (Брэкс Брянск) | м | 44 | 253.2446 | 11142.7624
1.12 | П1482. Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х6,0ок (N,PE)-1 ГОСТ малодым.огнест. (Брэкс Брянск) | м | 66 | 359.2234 | 23708.7444
1.13 | П1492. Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLS 5х16,0ок (N,PE)-0,66 ГОСТ малодым.огнест. (Энергокабель Электроугли) | м | 5 | 930.256 | 4651.28
1.14 | П0529. Провод ПуГВ 1х4,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 101 | 33.1992 | 3353.1192
1.15 | П0534. Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 80 | 49.1522 | 3932.176
1.16 | П0549. Провод ПуГВ 1х25,0 кв.мм желто-зеленый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 20 | 198.485 | 3969.7
1.17 | Монтаж кабеля 3-х жильный сечением до 2,5 мм2 (включительно) | м | 4684 | 60 | 281040
1.18 | Монтаж кабеля 3-х жильный сечением до 6 мм2 (включительно) | м | 537 | 80 | 42960
1.19 | Монтаж кабеля 5-ти жильный сечением до 4 мм2 (включительно) | м | 49 | 80 | 3920
1.20 | Монтаж кабеля 5-ти жильный сечением до 10 мм2 (включительно) | м | 109 | 120 | 13080
1.21 | Монтаж кабеля 5-ти жильный сечением до 16 мм2 (включительно) | м | 57 | 140 | 7980
1.22 | Монтаж кабеля 5-ти жильный сечением до 35 мм2 (включительно) | м | 152 | 160 | 24320
1.23 | Монтаж провода 1 жильный сечением до 4 мм2 (включительно) | м | 101 | 15 | 1515
1.24 | Монтаж провода 1 жильный сечением до 10 мм2 (включительно) | м | 80 | 20 | 1600
1.25 | Монтаж провода 1 жильный сечением до 25 мм2 (включительно) | м | 20 | 40 | 800
2 | Светотехническое оборудование | - | 0 | 0 | 2056448
2.1 | Светодиодный светильник ОФИС УНИВЕРСАЛ 33Вт LE-СВО-03-033-2113-20Х встраиваемый/накладной/подвесной | шт | 33 | 2750 | 90750
2.2 | Светильник светодиодный OWP OPTIMA LED 595 IP54/IP54 4000K mat | шт | 3 | 6852 | 20556
2.3 | Светильник ДАУНЛАЙТ 11ВТ/22ВТ | шт | 32 | 1921 | 61472
2.4 | Подвесной линейный светильник Стрела 40 Вт LE-ССО-23-040-0843-20Х | шт | 151 | 6825 | 1030575
2.5 | Подвесной светильник LEDeffect Стрела 60 Вт | шт | 24 | 10370 | 248880
2.6 | Светильник ДСО-03-40-001 Light Line 840 | шт | 6 | 5172 | 31032
2.7 | Светильник ДСО-03-50-001 Light Line 840 | шт | 8 | 5257 | 42056
2.8 | Светильник SLICK STANDARD 1200 4000K 1631002810 | шт | 19 | 2409 | 45771
2.9 | СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК ЛУНА-3-Н-15 | шт | 13 | 2709 | 35217
2.10 | Светильник светодиодный NBT Star LED 12 4000K таблетка IP65 серебристый 1418000010 | шт | 11 | 4404 | 48444
2.11 | Светильник аварийный светодиодныйBOX 2023-5 LED S 1392000020 | шт | 21 | 8219 | 172599
2.12 | Световой указатель SIRAH 6521-3 LED 4502003590 | шт | 4 | 4639 | 18556
2.13 | Монтаж и подключение указателя выход / аварийного светильника | шт | 25 | 350 | 8750
2.14 | Монтаж и подключение светильника накладного | шт | 43 | 450 | 19350
2.15 | Монтаж и подключение светильника подвесного | шт | 189 | 800 | 151200
2.16 | Монтаж и подключение светильника встраиваемого в потолок типа армстронг | шт | 36 | 450 | 16200
2.17 | Монтаж и подключение светильника встраиваемого | шт | 32 | 470 | 15040
3 | Электроустановочное оборудование | - | 0 | 0 | 776163.14
3.1 | Р7601. Механизм Valena 694260 (774401) выключателя 1кл. с/п белый (Legrand) | шт | 42 | 192.45 | 8082.9
3.2 | Р7605. Механизм Valena 694262 (774406) переключателя 1кл. с/п белый (Legrand) | шт | 20 | 267.27 | 5345.4
3.3 | Р7609. Механизм Valena 694265 (774405) выключателя 2кл. с/п белый (Legrand) | шт | 12 | 315.03 | 3780.36
3.4 | Ю6957. Переключатель Plexo 069711 1 кл. IP55 о/п серый (Legrand) | шт | 26 | 799.93 | 20798.18
3.5 | Ю6958. Переключатель Plexo 069716 1 кл. промежуточный IP55 о/п серый (Legrand) | шт | 2 | 1162.87 | 2325.74
3.6 | Р7621. Механизм Valena 774421 розетки "евр" со шторками винтовые клеммы с/п белый (Legrand) | шт | 417 | 324.88 | 135474.96
3.7 | Р6703. Механизм Valena 774220 розетки "евр" с крышкой и шторками IP44 с/п белый (Legrand) | шт | 9 | 482.99 | 4346.91
3.8 | Р7657. Рамка-1 Valena 694240 (774451) белая (Legrand) | шт | 78 | 47.69 | 3719.82
3.9 | Р7659. Рамка-2 Valena 694241 (774452) горизонтальная белая (Legrand) | шт | 13 | 99.91 | 1298.83
3.10 | Р7661. Рамка-3 Valena 694242 (774453) горизонтальная белая (Legrand) | шт | 132 | 199.48 | 26331.36
3.11 | Р2139. Механизм Mosaic 077213 розетки "евр" со шторками с/п 2 модуля белый (Legrand) | шт | 60 | 353.19 | 21191.4
3.12 | Коробка напольная 10м высота 65мм вертикальная серая Артикул: 89621 | шт | 15 | 8100 | 121500
3.13 | Монтажная коробка для лючков Legrand 10-12мод. Артикул: 089630 | шт | 15 | 4004 | 60060
3.14 | К1683. Коробка 53810 распаечная пластиковая без сальников 100х100х50мм IP56 серая (ДКС) | шт | 88 | 116.06 | 10213.28
3.15 | Коробка FS 100х100х50 5P (FSB11506) | шт | 23 | 1166 | 26818
3.16 | Коробка уравнивания потенциалов 100х100х50 КУП2604-И HEGEL | шт | 6 | 401 | 2406
3.17 | К1057. Коробка Batibox 080061 установочная ГСК 1 пост Dвнеш=71мм H=60мм (Legrand) | шт | 500 | 231.08 | 115540
3.18 | Ящик трансформаторный понижающий, 220В/12В, 250ВА, IP54 ЯТП-0,25-2 ОС0000016339 ЭЛТИ | шт | 3 | 2610 | 7830
3.19 | Монтаж и подключение одноклавишного выключателя / переключателя | шт | 102 | 210 | 21420
3.20 | Монтаж и подключение механизмов розеток | шт | 426 | 280 | 119280
3.21 | Монтаж напольного люка для розеток, в т.ч. коробки | шт | 15 | 800 | 12000
3.22 | Расключение распаечных коробок до 10 проводов | шт | 111 | 200 | 22200
3.23 | Монтаж и подключение коробки уравнивания потенциалов | шт | 6 | 250 | 1500
3.24 | Установка круглых подрозетников, распаячной коробки в гипсокартон, в т.ч. подготовка отверстия | шт | 500 | 40 | 20000
3.25 | Монтаж и подключение ящика с понижающим трансформатором 250ВА, 220/12В | шт | 3 | 900 | 2700
4 | Кабеленесущие конструкции | - | 0 | 0 | 534087.78
4.1 | Лоток неперфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзи- мира, 2000 мм 300х100х2000 35114 ДКС | шт | 20 | 2297.02 | 45940.4
4.2 | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 2000 мм 300х50х2000 35015 ДКС | шт | 98 | 1073.96 | 105248.08
4.3 | Лоток перфорированный, сталь оцинкованная по методу Сендзимира, 2000 мм 100х50х2000 35252 ДКС | шт | 30 | 532 | 15960
4.4 | Крышка на лоток с заземлением осн. 300, L 2000, сталь оцинкован- ная по методу Сендзимира 300х15х2000 35515 ДКС | шт | 118 | 773.84 | 91313.12
4.5 | Крышка на лоток с заземлением осн. 100, L 2000, сталь оцинкован- ная по методу Сендзимира 100х15х2000 35512 ДКС | шт | 30 | 333.96 | 10018.8
4.6 | Угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.300 H50 в комплекте с крепеж- ными элементами и соединительными пластинами 37575K ДКС | шт | 8 | 2875 | 23000
4.7 | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 300х50 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами 36125K ДКС | шт | 8 | 3233.15 | 25865.2
4.8 | Крышка на угол CDV 90 вертикальный внеш. осн.300 38344 ДКС | шт | 8 | 1346 | 10768
4.9 | Крышка на ответвитель DPT Т-образный горизонтальный осн.300 38045 | шт | 8 | 1547 | 12376
4.10 | М9843. Пластина 37501 РТСЕ для заземления (ДКС) | шт | 164 | 74 | 12136
4.11 | Заглушка сборная ТС 300х100 30268 ДКС | шт | 2 | 317 | 634
4.12 | Заглушка сборная ТС 300х50 30196 ДКС | шт | 16 | 204 | 3264
4.13 | Консоль ВМ осн. 300 мм BBM5030 ДКС | шт | 98 | 348.41 | 34144.18
4.14 | П-образный профиль PSL, L400, толщ.1,5 мм BPL2904 ДКС | шт | 49 | 160 | 7840
4.15 | Комплект крепежа и др. расходных материалов(шпилька, болты, гайки, шайбы, анкеры, хомуты, бирки для маркировки кабеля) | шт | 1 | 4500 | 4500
4.16 | Монтаж лотка металлического ширина до 400мм (с заводскими поворотами и подъемами включительно) | м | 276 | 350 | 96600
4.17 | Монтаж лотка металлического ширина до 200мм (с заводскими поворотами и подъемами включительно) | м | 60 | 180 | 10800
4.18 | Монтаж крышки на лоток | м | 296 | 80 | 23680
5 | Материалы | - | 0 | 0 | 144849.307
5.1 | К4625. Зажим 222-413 безвинтовой 3х(0,08-4) кв.мм для медного провода (Wago) | шт | 1509 | 29.3938 | 44355.2442
5.2 | Т0115. Труба 91916 гофрированная 16мм ПВХ (Dвнутр. 11,5мм) лёгкая, с зондом (ДКС Россия) | м | 201 | 6.68 | 1342.68
5.3 | Т0116. Труба 91920 гофрированная 20мм ПВХ (Dвнутр. 14,9мм) лёгкая, с зондом (ДКС Россия) | м | 2590 | 8.48 | 21963.2
5.4 | Т0117. Труба 91925 гофрированная 25мм ПВХ (Dвнутр. 19,0мм) лёгкая, с зондом (ДКС Россия) | м | 922 | 13.17 | 12142.74
5.5 | Т0118. Труба 91932 гофрированная 32мм ПВХ (Dвнутр. 24,9мм) лёгкая, с зондом (ДКС Россия) | м | 80 | 19.74 | 1579.2
5.6 | Т0119. Труба 91940 гофрированная 40мм ПВХ (Dвнутр. 31,8мм) лёгкая, с зондом (ДКС Россия) | м | 138 | 25.84 | 3565.92
5.7 | Т0120. Труба 91950 гофрированная 50мм ПВХ (Dвнутр. 40,2мм) лёгкая, с зондом (ДКС Россия) | м | 97 | 45.98 | 4460.06
5.8 | Г7045. Держатель 51020 для труб 20мм (ДКС) | шт | 380 | 2.703 | 1027.14
5.9 | Г7046. Держатель 51025 для труб 25мм (ДКС) | шт | 526 | 4.2 | 2209.2
5.10 | Г7047. Держатель 51032 для труб 32мм (ДКС) | шт | 80 | 6.18 | 494.4
5.11 | Держатель с защелкой, д.40мм 51040 | шт | 138 | 15.3806 | 2122.5228
5.12 | Г7049. Держатель 51050 для труб 50мм (ДКС) | шт | 92 | 26 | 2392
5.13 | Сталь угловая, оцинков., 50х50х5мм ГОСТ 4405-75 | м | 15 | 417 | 6255
5.14 | Сталь полосовая, оцинков., 40х4 ГОСТ 8509-93 | м | 40 | 210 | 8400
5.15 | Комплект расходных материалов(дюбель-гвозди,анкеры,хомуты,электроды) | шт | 1 | 3800 | 3800
5.16 | Затяжка кабеля в гофрированную трубу | м | 4028 | 5 | 20140
5.17 | Монтаж стали полосовой 40х4 | м | 40 | 140 | 5600
5.18 | Монтаж стали полосовой 50х50 | м | 15 | 200 | 3000
6 | Вводная панель ВРУ | - | 0 | 0 | 642127.2836
6.1 | Корпус металлический сборный ВРУ 2000х600х600 IP54 SMART IEK Артикул: YKM50-2000-600-600-54 | шт | 1 | 11298 | 11298
6.2 | Панель боковая для ВРУ 2000.ХХХ.600 IP54 SMART (2шт/компл) IEK Артикул: YKV-PB-20-60-54 | шт | 1 | 4013 | 4013
6.3 | Кронштейн для шин N/PE SMART (2шт/компл) IEK Артикул: YKV-K-NPE | шт | 1 | 264 | 264
6.4 | Лонжерон 562 для ВРУ ХХХХх600хХХХ SMART IEK Артикул: YKV-L-562-600 | шт | 2 | 368 | 736
6.5 | П-профиль боковой для ВРУ ХХХХхХХХх600 SMART (2шт/компл) IEK Артикул: YKV-BPP-600 | шт | 2 | 293 | 586
6.6 | Панель монтажная 250х562 SMART (2шт/компл) IEK Артикул: YKV-PM-250-562 | шт | 6 | 875 | 5250
6.7 | Панель оперативная поворотная 600 (Н=300) SMART IEK Артикул: YKV-POP-300-600 | шт | 5 | 1161 | 5805
6.8 | Панель ЛМА к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=200) (2шт/компл) IEK | шт | 1 | 401 | 401
6.9 | Пластина установочная SMART (2шт/компл) IEK Артикул: YKV-PU | шт | 4 | 225 | 900
6.10 | Полка для ВРУ ХХХХх600хХХХ (В=140) SMART IEK | шт | 2 | 289 | 578
6.11 | Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 2000х600хХХХ (Н=1950) SMART IEK | шт | 1 | 634 | 634
6.12 | Рейка боковая для ВРУ ХХХХхХХХх600 SMART (2шт/компл) IEK Артикул: YKV-RB-600 | шт | 2 | 267 | 534
6.13 | Рейка поперечная 562 для ВРУ ХХХХх600хХХХ SMART IEK Артикул: YKV-RP-562-600 | шт | 4 | 261 | 1044
6.14 | Уголок для оборудования 600 SMART (2шт/компл) IEK Артикул: YKV-UO-600 | шт | 2 | 329 | 658
6.15 | Уголок вертикальный 1760 (оцинк), для ЩМП-18ХХ YKM40-U-1760X | шт | 4 | 980 | 3920
6.16 | YKV10-TS-600-600-31, цоколь ВРУ хх.60.60 IP31 TITAN | шт | 1 | 1713 | 1713
6.17 | Б9304. Клемма MRK 2,5 винтовая арт.1012 серая 2,5мм2 24А 750В ширина 5,9мм (ONKA Турция) | шт | 8 | 20.6064 | 164.8512
6.18 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
6.19 | Счетчик "Меркурий" 234 ARTM-03 PB.G 3ф 5-10А 0.5S/1.0 класс точн.; многотариф. оптопорт GSM RS485 ЖКИ винт Моск. вр. Инкотекс М0000000849 | шт | 2 | 18940.86 | 37881.72
6.20 | Силовые выводы ABB ES для Tmax T4 удлинённые, расширенные (3шт.) | шт | 2 | 2729.74 | 5459.48
6.21 | ABB Tmax Автоматический выключатель T4N 320 F F In=320 PR221DS-LS/I 3P 36kA | шт | 2 | 73464.62 | 146929.24
6.22 | Рубильник OT800E03C реверсивный 3п без рукоятки 800А | шт | 2 | 124233 | 248466
6.23 | Анализатор сети ABB M2M LV Артикул: 2CSG299943R4052 | шт | 2 | 22982 | 45964
6.24 | Провод ПуГВ 1х240 | м | 20 | 1278 | 25560
6.25 | Т2850. Трубка ТУТ40/20 термоусаживаемая Dвнутр=40/20мм жёлтая (Термоформ Соликамск) | м | 2 | 125.5252 | 251.0504
6.26 | Т2851. Трубка ТУТ40/20 термоусаживаемая Dвнутр=40/20мм зелёная (Термоформ Соликамск) | м | 2 | 120.5644 | 241.1288
6.27 | Т2853. Трубка ТУТ40/20 термоусаживаемая Dвнутр=40/20мм красная (Термоформ Соликамск) | м | 2 | 125.5252 | 251.0504
6.28 | Г4177. Наконечник ТМЛ 240-16-24 медный 240мм2 луженый под опрессовку (КВТ Калуга) | шт | 30 | 527.5408 | 15826.224
6.29 | Т2629. Трубка ТУТ40/20 термоусаживаемая Dвнутр=40/20мм черная (Термоформ Соликамск) | м | 2 | 87.1214 | 174.2428
6.30 | Т3950. Трансформатор тока Т-0,66-600/5-0,5-5ВА с шиной (ОТ-15 ЭЛТИ Кострома) | шт | 0 | 737.9402 | 0
6.31 | Э2528. Шина мягкая ШММ медная 5х50мм 860А (Россия) | м | 3 | 2414.6694 | 7244.0082
6.32 | Э3010. Изолятор SM76 пластмассовый опорный высота 76мм с отверстиями М10 (Китай) | шт | 14 | 142.36 | 1993.04
6.33 | Хомут P6.6 стандартный, черный, 4,8х200 ДКС(DKC) | упаковка | 1 | 120 | 120
6.34 | Э3040. Держатель 9340.010 для 3 шин от 12х5мм до 30х10 мм наружное крепление (Rittal) | шт | 2 | 721 | 1442
6.35 | Д4637. Короб 636116 Transсab перфорированный 80х60мм шаг перфорации 6/6,5 (Legrand) | м | 2 | 525.7812 | 1051.5624
6.36 | Жгут витой | м | 4 | 78 | 312
6.37 | Комплект крепежа (болты, гайки, шайбы, саморезы) | компл | 1 | 3140 | 3140
6.38 | Г2860. Анкер 77025 PFG LB М6-15 10х40мм с болтом (Sormat) | шт | 6 | 92 | 552
6.39 | DIN-рейка 200см OMEGA 3F с отверстиями | м | 2 | 594 | 1188
6.40 | Опрессовка наконечниками жил проводов/кабелей сечением до 240 кв. мм. включительно | шт | 20 | 220 | 4400
6.41 | Монтаж реверсивного рубильника на монтажную плату до 800А (включительно) | шт | 2 | 3160 | 6320
6.42 | Монтаж и подключение автоматического выключателя на монтажную плату до 320А (включительно) | шт | 2 | 2200 | 4400
6.43 | П0520. Провод ПуГВ 1х2,5 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 30 | 20.8184 | 624.552
6.44 | Г3935. Наконечник НШВИ 2,5-8 медный 2,5мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (КВТ Калуга) | уп | 1 | 424 | 424
6.45 | Монтаж шины медной, в т.ч. изготовление отверстий | м | 3 | 2000 | 6000
6.46 | Сборка корпуса ВРУ из заводских комплектующих | шт | 1 | 7900 | 7900
6.47 | Монтаж электрощита напольного/настенного высотой до 2000 мм. и шириной до 1200 мм. включительно | шт | 1 | 2700 | 2700
6.48 | Монтаж и подключение трансформаторов тока | шт | 12 | 900 | 10800
6.49 | Монтаж и подключение анализатора сети | шт | 2 | 4500 | 9000
6.50 | Подключение вводных кабелей, в т.ч. разделка, укладка, концевая заделка | шт | 2 | 3500 | 7000
7 | Секция 1-2-3 | - | 0 | 0 | 428519.82
7.1 | Корпус металлический сборный ВРУ 2000х600х600 IP54 SMART IEK Артикул: YKM50-2000-600-600-54 | шт | 2 | 11298 | 22596
7.2 | Панель боковая для ВРУ 2000.ХХХ.600 IP54 SMART (2шт/компл) IEK Артикул: YKV-PB-20-60-54 | шт | 2 | 4013 | 8026
7.3 | Кронштейн для шин N/PE SMART (2шт/компл) IEK Артикул: YKV-K-NPE | шт | 2 | 264 | 528
7.4 | Лонжерон 562 для ВРУ ХХХХх600хХХХ SMART IEK Артикул: YKV-L-562-600 | шт | 4 | 368 | 1472
7.5 | П-профиль боковой для ВРУ ХХХХхХХХх450 SMART (2шт/компл) IEK | шт | 4 | 270 | 1080
7.6 | Уголок для оборудования 600 SMART (2шт/компл) IEK Артикул: YKV-UO-600 | шт | 4 | 329 | 1316
7.7 | Рейка поперечная 562 для ВРУ ХХХХх600хХХХ SMART IEK Артикул: YKV-RP-562-600 | шт | 4 | 261 | 1044
7.8 | Рейка боковая для ВРУ ХХХХхХХХх600 SMART (2шт/компл) IEK Артикул: YKV-RB-600 | шт | 2 | 267 | 534
7.9 | Рама под панели ЛГ/ЛМА для ВРУ 2000х600хХХХ (Н=1950) SMART IEK | шт | 2 | 634 | 1268
7.10 | Профиль поперечный 562 для ВРУ ХХХХх600хХХХ SMART IEK | шт | 4 | 276 | 1104
7.11 | Пластина установочная SMART (2шт/компл) IEK Артикул: YKV-PU | шт | 6 | 225 | 1350
7.12 | Панель оперативная поворотная 600 (Н=300) SMART IEK Артикул: YKV-POP-300-600 | шт | 4 | 1161 | 4644
7.13 | Панель монтажная 250х562 SMART (2шт/компл) IEK Артикул: YKV-PM-250-562 | шт | 12 | 875 | 10500
7.14 | YKV10-TS-600-600-31, цоколь ВРУ хх.60.60 IP31 TITAN | шт | 1 | 1713 | 1713
7.15 | Г2860. Анкер 77025 PFG LB М6-15 10х40мм с болтом (Sormat) | шт | 12 | 92 | 1104
7.16 | DIN-рейка 200см OMEGA 3F с отверстиями | м | 4 | 594 | 2376
7.17 | Э2523. Шина мягкая ПММ медная 4х30мм 475А (Россия) | м | 8 | 1145.0014 | 9160.0112
7.18 | Рубильник OTM125F3C21D400C с АВР 21D | шт | 1 | 74482 | 74482
7.19 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 16 | 1.908 | 30.528
7.20 | ABB Tmax Выключатель автоматический трехполюсный XT1B 160 TMD 100-1000 F F | шт | 2 | 13322 | 26644
7.21 | Выключатель автоматический ABB Tmax XT1B 160 TMD 40-450 3p F F 1SDA066803R1 | шт | 1 | 9875.13 | 9875.13
7.22 | Выключатель автоматический ABB Tmax XT1B 160 TMD 63-630 3p F F 1SDA066805R1 | шт | 1 | 9875.13 | 9875.13
7.23 | Выключатель автоматический ABB Tmax XT1B 160 TMD 50-500 3p F F 1SDA066804R1 | шт | 3 | 10157.28 | 30471.84
7.24 | Выключатель автоматический силовой 1п A1C 125 TMF 20-400 1p F F ABB 1SDA070255R1 | шт | 3 | 4409.4 | 13228.2
7.25 | Выключатель автоматический трехполюсный A1C 125 TMF 20-300 F F 1SDA070302R1 | шт | 2 | 5857.54 | 11715.08
7.26 | Выключатель автоматический трехполюсный XT1B 160 TMD 25-450 F F 1SDA066802R1 | шт | 3 | 13322 | 39966
7.27 | Выключатель автоматический ABB Tmax XT1B 160 TMD 80-800 3p F F 1SDA066806R1 | шт | 3 | 13322 | 39966
7.28 | Выключатель автоматический A1C 125 TMF 16-300 1p F F 1SDA070254R1 | шт | 2 | 4940.95 | 9881.9
7.29 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 2 | 13.1334 | 26.2668
7.30 | Э3000. Изолятор SM "Лесенка" 450А 9кВ опорный с отверстиями М6 (Китай) | шт | 4 | 364.76 | 1459.04
7.31 | П0535. Провод ПуГВ 1х10,0 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 30 | 83.6234 | 2508.702
7.32 | П0530. Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 34 | 49.1522 | 1671.1748
7.33 | П0545. Провод ПуГВ 1х25,0 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 20 | 198.485 | 3969.7
7.34 | Г4127. Наконечник ТМЛ 10-6-5 медный 10мм2 луженый под опрессовку (КВТ Калуга) | шт | 24 | 19.8538 | 476.4912
7.35 | Г4121. Наконечник ТМЛ 6-6-4 медный 6мм2 луженый под опрессовку (КВТ Калуга) | шт | 48 | 9.9322 | 476.7456
7.36 | Г4137. Наконечник ТМЛ 25-8-8 медный 25мм2 луженый под опрессовку (КВТ Калуга) | шт | 30 | 35.2662 | 1057.986
7.37 | Оргстекло ПЛАЗКРИЛ 3050х2050х1,5мм прозр. | лист | 1 | 4717 | 4717
7.38 | Э3007. Изолятор SM35 пластмассовый опорный высота 35мм с отверстиями М8 (Китай) | шт | 12 | 44.91 | 538.92
7.39 | Комплект крепежа (болты, гайки, шайбы, саморезы) | компл | 1 | 5940 | 5940
7.40 | П-профиль боковой для ВРУ ХХХХхХХХх600 SMART (2шт/компл) IEK Артикул: YKV-BPP-600 | шт | 4 | 293 | 1172
7.41 | Уголок вертикальный 1760 (оцинк), для ЩМП-18ХХ YKM40-U-1760X | шт | 8 | 980 | 7840
7.42 | Д4630. Короб 636112 Transсab перфорированный 60х60мм шаг перфорации 6/6,5 (Legrand) | м | 14 | 387.0696 | 5418.9744
7.43 | Хомут P6.6 стандартный, черный, 4,8х200 ДКС(DKC) | упаковка | 2 | 120 | 240
7.44 | Панель ЛМА к ВРУ-х хх.60.хх 36 TITAN (H=200) (2шт/компл) IEK Артикул: YKV-PL-0-36-60-200 | шт | 8 | 367 | 2936
7.45 | Сборка корпуса ВРУ из заводских комплектующих | шт | 2 | 6800 | 13600
7.46 | Монтаж шины медной, в т.ч. изготовление отверстий | м | 8 | 1600 | 12800
7.47 | Опрессовка наконечниками жил проводов/кабелей сечением до 6 кв. мм. включительно | шт | 48 | 30 | 1440
7.48 | Опрессовка наконечниками жил проводов/кабелей сечением до 35 кв. мм. включительно | шт | 30 | 120 | 3600
7.49 | Опрессовка наконечниками жил проводов/кабелей сечением до 16 кв. мм. включительно | шт | 24 | 60 | 1440
7.50 | Монтаж и подключение автоматического выключателя на монтажную плату однополюсного | шт | 5 | 600 | 3000
7.51 | Монтаж и подключение автоматического выключателя на монтажную плату трехполюсного | шт | 13 | 1200 | 15600
7.52 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 16 | 40 | 640
8 | ЩС-0.1 | - | 0 | 0 | 13464.1506
8.1 | Е2031. Бокс 1SPE007717F0810 Mistral41 навесной 18 модулей непрозрачная дверь IP41 без клеммника (АВВ) | шт | 1 | 2418 | 2418
8.2 | К6146. Автоматический выключатель S203 C20А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0204 C20 (АВВ) | шт | 1 | 1641.8128 | 1641.8128
8.3 | К6109. Автоматический выключатель S201 C10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0104 C10 (АВВ) | шт | 4 | 366.5162 | 1466.0648
8.4 | К6111. Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0164 C16 (АВВ) | шт | 1 | 334.6314 | 334.6314
8.5 | Контактор модульный ESB-20-20 (2но) катушка управления 220В AC | шт | 1 | 1900 | 1900
8.6 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN IEK | шт | 1 | 700 | 700
8.7 | П0530. Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 5 | 49.1522 | 245.761
8.8 | П0520. Провод ПуГВ 1х2,5 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 2 | 20.8184 | 41.6368
8.9 | Комплект крепежа для электрощита | шт | 1 | 280 | 280
8.10 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | шт | 4 | 11.66 | 46.64
8.11 | Г3943. Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (КВТ Калуга) | шт | 16 | 1.8656 | 29.8496
8.12 | Г3935. Наконечник НШВИ 2,5-8 медный 2,5мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (КВТ Калуга) | шт | 4 | 0.8162 | 3.2648
8.13 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
8.14 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 7 | 1.908 | 13.356
8.15 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 7 | 40 | 280
8.16 | Установка кросс-модуля | шт | 1 | 120 | 120
8.17 | Монтаж электрощита наружного до 36 модулей включительно | шт | 1 | 1400 | 1400
8.18 | Установка и подключение автоматического выключателя однополюсного на din-рейку | шт | 5 | 210 | 1050
8.19 | Установка и подключение автоматического выключателя трехполюсного на din-рейку | шт | 1 | 390 | 390
8.20 | Установка контактора модульного однополюсного | шт | 1 | 450 | 450
8.21 | Опрессовка наконечниками жил проводов/кабелей сечением до 6 кв. мм. включительно | шт | 20 | 30 | 600
8.22 | Наклейка знаков электробезопасности | шт | 1 | 40 | 40
9 | ЩС-1 | - | 0 | 0 | 68396.991
9.1 | Распределительный щит ABB U32 в нишу 534х560х120 (72 модуля) STJU 32 E | шт | 1 | 20716 | 20716
9.2 | К6148. Автоматический выключатель S203 C32А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0324 C32 (АВВ) | шт | 1 | 1738.3894 | 1738.3894
9.3 | А1993. Дифф. автомат DSH941R (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 4,5кА 2CSR145001R1164 C16 30мA (АВВ) | шт | 11 | 2858.4278 | 31442.7058
9.4 | А1992. Дифф. автомат DSH941R (тип АС) 10А-30мА 230В 1P+N 4,5кА 2CSR145001R1104 C10 30мA (АВВ) | шт | 1 | 3099.7474 | 3099.7474
9.5 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN IEK | шт | 1 | 895.56 | 895.56
9.6 | П0530. Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 10 | 49.1522 | 491.522
9.7 | Т2938. Трубка 20-6002 6/3мм термоусаживаемая жёлтая L=1м (Rexant) | м | 1 | 16.377 | 16.377
9.8 | Т2939. Трубка 20-6003 6/3мм термоусаживаемая зелёная L=1м (Rexant) | м | 1 | 16.2816 | 16.2816
9.9 | Т2939. Трубка 20-6003 6/3мм термоусаживаемая зелёная L=1м (Rexant) | м | 1 | 16.2816 | 16.2816
9.10 | Комплект крепежа для электрощита | шт | 1 | 280 | 280
9.11 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | шт | 4 | 11.66 | 46.64
9.12 | Г3943. Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (КВТ Калуга) | шт | 48 | 1.8656 | 89.5488
9.13 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
9.14 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 13 | 1.908 | 24.804
9.15 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 13 | 40 | 520
9.16 | Установка кросс-модуля | шт | 1 | 120 | 120
9.17 | Монтаж электрощита наружного до 96 модулей включительно | шт | 1 | 1600 | 1600
9.18 | Установка УЗО / Диф. автоматического выключателя двухполюсного на din-рейку | шт | 12 | 450 | 5400
9.19 | Установка и подключение автоматического выключателя трехполюсного на din-рейку | шт | 1 | 390 | 390
9.20 | Опрессовка наконечниками жил проводов/кабелей сечением до 6 кв. мм. включительно | шт | 48 | 30 | 1440
9.21 | Наклейка знаков электробезопасности | шт | 1 | 40 | 40
10 | ЩС-2 | - | 0 | 0 | 94732.0208
10.1 | Распределительный щит ABB U32 в нишу 534х560х120 (72 модуля) STJU 32 E | шт | 1 | 20716 | 20716
10.2 | К6150. Автоматический выключатель S203 C50А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0504 C50 (АВВ) | шт | 1 | 2421.1354 | 2421.1354
10.3 | А1993. Дифф. автомат DSH941R (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 4,5кА 2CSR145001R1164 C16 30мA (АВВ) | шт | 16 | 2858.4278 | 45734.8448
10.4 | А1992. Дифф. автомат DSH941R (тип АС) 10А-30мА 230В 1P+N 4,5кА 2CSR145001R1104 C10 30мA (АВВ) | шт | 3 | 3099.7474 | 9299.2422
10.5 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN IEK | шт | 1 | 895.56 | 895.56
10.6 | П0530. Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 24 | 49.1522 | 1179.6528
10.7 | Т2938. Трубка 20-6002 6/3мм термоусаживаемая жёлтая L=1м (Rexant) | м | 1 | 16.377 | 16.377
10.8 | Т2939. Трубка 20-6003 6/3мм термоусаживаемая зелёная L=1м (Rexant) | м | 1 | 16.2816 | 16.2816
10.9 | Т2939. Трубка 20-6003 6/3мм термоусаживаемая зелёная L=1м (Rexant) | м | 1 | 16.2816 | 16.2816
10.10 | Комплект крепежа для электрощита | шт | 1 | 280 | 280
10.11 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | шт | 12 | 11.66 | 139.92
10.12 | Г3943. Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (КВТ Калуга) | шт | 80 | 1.8656 | 149.248
10.13 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
10.14 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 18 | 1.908 | 34.344
10.15 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 18 | 40 | 720
10.16 | Установка кросс-модуля | шт | 1 | 120 | 120
10.17 | Монтаж электрощита наружного до 96 модулей включительно | шт | 1 | 1600 | 1600
10.18 | Установка УЗО / Диф. автоматического выключателя двухполюсного на din-рейку | шт | 19 | 450 | 8550
10.19 | Установка и подключение автоматического выключателя трехполюсного на din-рейку | шт | 1 | 390 | 390
10.20 | Опрессовка наконечниками жил проводов/кабелей сечением до 6 кв. мм. включительно | шт | 80 | 30 | 2400
10.21 | Наклейка знаков электробезопасности | шт | 1 | 40 | 40
11 | ЩС-3 | - | 0 | 0 | 91416.748
11.1 | Распределительный щит ABB U32 в нишу 534х560х120 (72 модуля) STJU 32 E | шт | 1 | 20716 | 20716
11.2 | К6151. Автоматический выключатель S203 C63А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0634 C63 (АВВ) | шт | 1 | 2541.7528 | 2541.7528
11.3 | А1993. Дифф. автомат DSH941R (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 4,5кА 2CSR145001R1164 C16 30мA (АВВ) | шт | 15 | 2858.4278 | 42876.417
11.4 | А1992. Дифф. автомат DSH941R (тип АС) 10А-30мА 230В 1P+N 4,5кА 2CSR145001R1104 C10 30мA (АВВ) | шт | 3 | 3099.7474 | 9299.2422
11.5 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN IEK | шт | 1 | 895.56 | 895.56
11.6 | П0530. Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 24 | 49.1522 | 1179.6528
11.7 | Т2938. Трубка 20-6002 6/3мм термоусаживаемая жёлтая L=1м (Rexant) | м | 1 | 16.377 | 16.377
11.8 | Т2939. Трубка 20-6003 6/3мм термоусаживаемая зелёная L=1м (Rexant) | м | 1 | 16.2816 | 16.2816
11.9 | Т2939. Трубка 20-6003 6/3мм термоусаживаемая зелёная L=1м (Rexant) | м | 1 | 16.2816 | 16.2816
11.10 | Комплект крепежа для электрощита | шт | 1 | 280 | 280
11.11 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | шт | 12 | 11.66 | 139.92
11.12 | Г3943. Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (КВТ Калуга) | шт | 76 | 1.8656 | 141.7856
11.13 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
11.14 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 18 | 1.908 | 34.344
11.15 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 18 | 40 | 720
11.16 | Установка кросс-модуля | шт | 1 | 120 | 120
11.17 | Монтаж электрощита наружного до 96 модулей включительно | шт | 1 | 1600 | 1600
11.18 | Установка УЗО / Диф. автоматического выключателя двухполюсного на din-рейку | шт | 18 | 450 | 8100
11.19 | Установка и подключение автоматического выключателя трехполюсного на din-рейку | шт | 1 | 390 | 390
11.20 | Опрессовка наконечниками жил проводов/кабелей сечением до 6 кв. мм. включительно | шт | 76 | 30 | 2280
11.21 | Наклейка знаков электробезопасности | шт | 1 | 40 | 40
12 | ЩС-4 | - | 0 | 0 | 101987.4662
12.1 | Распределительный щит ABB U32 в нишу 534х560х120 (72 модуля) STJU 32 E | шт | 1 | 20716 | 20716
12.2 | К6151. Автоматический выключатель S203 C63А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0634 C63 (АВВ) | шт | 1 | 2541.7528 | 2541.7528
12.3 | А1993. Дифф. автомат DSH941R (тип АС) 16А-30мА 230В 1P+N 4,5кА 2CSR145001R1164 C16 30мA (АВВ) | шт | 18 | 2858.4278 | 51451.7004
12.4 | А1992. Дифф. автомат DSH941R (тип АС) 10А-30мА 230В 1P+N 4,5кА 2CSR145001R1104 C10 30мA (АВВ) | шт | 3 | 3099.7474 | 9299.2422
12.5 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х11 3L+PEN IEK | шт | 1 | 895.56 | 895.56
12.6 | П0530. Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 30 | 49.1522 | 1474.566
12.7 | Т2938. Трубка 20-6002 6/3мм термоусаживаемая жёлтая L=1м (Rexant) | м | 1 | 16.377 | 16.377
12.8 | Т2939. Трубка 20-6003 6/3мм термоусаживаемая зелёная L=1м (Rexant) | м | 1 | 16.2816 | 16.2816
12.9 | Т2939. Трубка 20-6003 6/3мм термоусаживаемая зелёная L=1м (Rexant) | м | 1 | 16.2816 | 16.2816
12.10 | Комплект крепежа для электрощита | шт | 1 | 280 | 280
12.11 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | шт | 12 | 11.66 | 139.92
12.12 | Г3943. Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (КВТ Калуга) | шт | 87 | 1.8656 | 162.3072
12.13 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
12.14 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 18 | 1.908 | 34.344
12.15 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 18 | 40 | 720
12.16 | Установка кросс-модуля | шт | 1 | 120 | 120
12.17 | Монтаж электрощита наружного до 96 модулей включительно | шт | 1 | 1600 | 1600
12.18 | Установка УЗО / Диф. автоматического выключателя двухполюсного на din-рейку | шт | 21 | 450 | 9450
12.19 | Установка и подключение автоматического выключателя трехполюсного на din-рейку | шт | 1 | 390 | 390
12.20 | Опрессовка наконечниками жил проводов/кабелей сечением до 6 кв. мм. включительно | шт | 87 | 30 | 2610
12.21 | Наклейка знаков электробезопасности | шт | 1 | 40 | 40
13 | ЩСC-1 | - | 0 | 0 | 19597.651
13.1 | Е2032. Бокс 1SPE007717F0510 Mistral41 навесной 24 модуля непрозрачная дверь IP41 без клеммника (АВВ) | шт | 1 | 3479.28 | 3479.28
13.2 | К6151. Автоматический выключатель S203 C63А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0634 C63 (АВВ) | шт | 1 | 2541.7528 | 2541.7528
13.3 | К6112. Автоматический выключатель S201 C20А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0204 C20 (АВВ) | шт | 7 | 423.735 | 2966.145
13.4 | К6109. Автоматический выключатель S201 C10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0104 C10 (АВВ) | шт | 1 | 366.5162 | 366.5162
13.5 | К6111. Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0164 C16 (АВВ) | шт | 6 | 334.6314 | 2007.7884
13.6 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN IEK | шт | 1 | 700 | 700
13.7 | П0535. Провод ПуГВ 1х10,0 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 1 | 83.6234 | 83.6234
13.8 | Э2473. Заглушка PS-END 2Р-3P для шин PS2 PS3 (АВВ) | шт | 4 | 75.1222 | 300.4888
13.9 | Э2429. Шина-гребёнка PS3/6 3Р на 6 модулей 63А для серий S200 F200 DS200 (АВВ) | шт | 1 | 391.0552 | 391.0552
13.10 | Э2430. Шина-гребёнка PS3/9 3Р на 9 модулей 63А для серий S200 F200 DS200 (АВВ) | шт | 1 | 449.3234 | 449.3234
13.11 | П0530. Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 2 | 49.1522 | 98.3044
13.12 | Комплект крепежа для электрощита | шт | 1 | 280 | 280
13.13 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | шт | 4 | 11.66 | 46.64
13.14 | Г3945. Наконечник НШВИ 10-12 медный 10мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (КВТ Калуга) | шт | 6 | 2.4168 | 14.5008
13.15 | Г3943. Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (КВТ Калуга) | шт | 12 | 1.8656 | 22.3872
13.16 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
13.17 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 14 | 1.908 | 26.712
13.18 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 14 | 40 | 560
13.19 | Установка кросс-модуля | шт | 1 | 120 | 120
13.20 | Монтаж электрощита наружного до 36 модулей включительно | шт | 1 | 1400 | 1400
13.21 | Установка и подключение автоматического выключателя однополюсного на din-рейку | шт | 14 | 210 | 2940
13.22 | Установка и подключение автоматического выключателя трехполюсного на din-рейку | шт | 1 | 390 | 390
13.23 | Опрессовка наконечниками жил проводов/кабелей сечением до 6 кв. мм. включительно | шт | 12 | 30 | 360
13.24 | Наклейка знаков электробезопасности | шт | 1 | 40 | 40
14 | ЩСC-2 | - | 0 | 0 | 11181.4798
14.1 | Е2039. Бокс 1SPE007717F9972 Mistral41 навесной 12 модулей непрозрачная дверь IP41 с клеммником (АВВ) | шт | 1 | 3149.86 | 3149.86
14.2 | К6146. Автоматический выключатель S203 C20А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0204 C20 (АВВ) | шт | 1 | 1641.8128 | 1641.8128
14.3 | К6109. Автоматический выключатель S201 C10А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0104 C10 (АВВ) | шт | 1 | 366.5162 | 366.5162
14.4 | К6111. Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0164 C16 (АВВ) | шт | 3 | 334.6314 | 1003.8942
14.5 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN IEK | шт | 1 | 700 | 700
14.6 | П0530. Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 2 | 49.1522 | 98.3044
14.7 | Э2473. Заглушка PS-END 2Р-3P для шин PS2 PS3 (АВВ) | шт | 2 | 75.1222 | 150.2444
14.8 | Э2429. Шина-гребёнка PS3/6 3Р на 6 модулей 63А для серий S200 F200 DS200 (АВВ) | шт | 1 | 391.0552 | 391.0552
14.9 | Комплект крепежа для электрощита | шт | 1 | 280 | 280
14.10 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | шт | 4 | 11.66 | 46.64
14.11 | Г3943. Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (КВТ Калуга) | шт | 12 | 1.8656 | 22.3872
14.12 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
14.13 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 4 | 1.908 | 7.632
14.14 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 4 | 40 | 160
14.15 | Установка кросс-модуля | шт | 1 | 120 | 120
14.16 | Монтаж электрощита наружного до 36 модулей включительно | шт | 1 | 1400 | 1400
14.17 | Установка и подключение автоматического выключателя однополюсного на din-рейку | шт | 4 | 210 | 840
14.18 | Установка и подключение автоматического выключателя трехполюсного на din-рейку | шт | 1 | 390 | 390
14.19 | Опрессовка наконечниками жил проводов/кабелей сечением до 6 кв. мм. включительно | шт | 12 | 30 | 360
14.20 | Наклейка знаков электробезопасности | шт | 1 | 40 | 40
15 | ППУ | - | 0 | 0 | 21901.2478
15.1 | Шкаф ABB SR2 IP65 400х400х200мм с монтажной платой | шт | 1 | 4678.5 | 4678.5
15.2 | К6149. Автоматический выключатель S203 C40А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0404 C40 (АВВ) | шт | 1 | 1883.2384 | 1883.2384
15.3 | К6147. Автоматический выключатель S203 C25А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0254 C25 (АВВ) | шт | 3 | 1502.4652 | 4507.3956
15.4 | К6112. Автоматический выключатель S201 C20А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0204 C20 (АВВ) | шт | 2 | 423.735 | 847.47
15.5 | К6111. Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0164 C16 (АВВ) | шт | 3 | 334.6314 | 1003.8942
15.6 | Контактор модульный ESB-20-20 (2но) катушка управления 220В AC | шт | 1 | 1900 | 1900
15.7 | Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) ШНК 4х7 3L+PEN IEK | шт | 1 | 700 | 700
15.8 | П0530. Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 2 | 49.1522 | 98.3044
15.9 | П0520. Провод ПуГВ 1х2,5 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 2 | 20.8184 | 41.6368
15.10 | Э2473. Заглушка PS-END 2Р-3P для шин PS2 PS3 (АВВ) | шт | 2 | 75.1222 | 150.2444
15.11 | Э2430. Шина-гребёнка PS3/9 3Р на 9 модулей 63А для серий S200 F200 DS200 (АВВ) | шт | 1 | 449.3234 | 449.3234
15.12 | Комплект крепежа для электрощита | шт | 1 | 280 | 280
15.13 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | шт | 4 | 11.66 | 46.64
15.14 | Г3943. Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (КВТ Калуга) | шт | 12 | 1.8656 | 22.3872
15.15 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
15.16 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 10 | 1.908 | 19.08
15.17 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 10 | 40 | 400
15.18 | Установка кросс-модуля | шт | 1 | 120 | 120
15.19 | Монтаж электрощита наружного до 36 модулей включительно | шт | 1 | 1400 | 1400
15.20 | Установка и подключение автоматического выключателя однополюсного на din-рейку | шт | 5 | 210 | 1050
15.21 | Установка контактора модульного однополюсного | шт | 1 | 450 | 450
15.22 | Установка и подключение автоматического выключателя трехполюсного на din-рейку | шт | 4 | 390 | 1560
15.23 | Опрессовка наконечниками жил проводов/кабелей сечением до 6 кв. мм. включительно | шт | 8 | 30 | 240
15.24 | Наклейка знаков электробезопасности | шт | 1 | 40 | 40
16 | ЩАО-1 | - | 0 | 0 | 9047.303
16.1 | Е2031. Бокс 1SPE007717F0810 Mistral41 навесной 18 модулей непрозрачная дверь IP41 без клеммника (АВВ) | шт | 1 | 2418 | 2418
16.2 | К6145. Автоматический выключатель S203 C16А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0164 C16 (АВВ) | шт | 1 | 1240.6664 | 1240.6664
16.3 | К6111. Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0164 C16 (АВВ) | шт | 4 | 334.6314 | 1338.5256
16.4 | П0530. Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 2 | 49.1522 | 98.3044
16.5 | Э2473. Заглушка PS-END 2Р-3P для шин PS2 PS3 (АВВ) | шт | 2 | 75.1222 | 150.2444
16.6 | Э2429. Шина-гребёнка PS3/6 3Р на 6 модулей 63А для серий S200 F200 DS200 (АВВ) | шт | 1 | 391.0552 | 391.0552
16.7 | Комплект крепежа для электрощита | шт | 1 | 280 | 280
16.8 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | шт | 4 | 11.66 | 46.64
16.9 | Г3943. Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (КВТ Калуга) | шт | 6 | 1.8656 | 11.1936
16.10 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
16.11 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 5 | 1.908 | 9.54
16.12 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 5 | 40 | 200
16.13 | Монтаж электрощита наружного до 36 модулей включительно | шт | 1 | 1400 | 1400
16.14 | Установка и подключение автоматического выключателя однополюсного на din-рейку | шт | 4 | 210 | 840
16.15 | Установка и подключение автоматического выключателя трехполюсного на din-рейку | шт | 1 | 390 | 390
16.16 | Опрессовка наконечниками жил проводов/кабелей сечением до 6 кв. мм. включительно | шт | 6 | 30 | 180
16.17 | Наклейка знаков электробезопасности | шт | 1 | 40 | 40
17 | ЩАО-2 | - | 0 | 0 | 6546.4506
17.1 | Е2031. Бокс 1SPE007717F0810 Mistral41 навесной 18 модулей непрозрачная дверь IP41 без клеммника (АВВ) | шт | 1 | 2418 | 2418
17.2 | К6145. Автоматический выключатель S203 C16А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0164 C16 (АВВ) | шт | 1 | 1240.6664 | 1240.6664
17.3 | К6111. Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0164 C16 (АВВ) | шт | 1 | 334.6314 | 334.6314
17.4 | П0530. Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 1 | 49.1522 | 49.1522
17.5 | Комплект крепежа для электрощита | шт | 1 | 280 | 280
17.6 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | шт | 2 | 11.66 | 23.32
17.7 | Г3943. Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (КВТ Калуга) | шт | 2 | 1.8656 | 3.7312
17.8 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
17.9 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 2 | 1.908 | 3.816
17.10 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 2 | 40 | 80
17.11 | Монтаж электрощита наружного до 36 модулей включительно | шт | 1 | 1400 | 1400
17.12 | Установка и подключение автоматического выключателя однополюсного на din-рейку | шт | 1 | 210 | 210
17.13 | Установка и подключение автоматического выключателя трехполюсного на din-рейку | шт | 1 | 390 | 390
17.14 | Опрессовка наконечниками жил проводов/кабелей сечением до 6 кв. мм. включительно | шт | 2 | 30 | 60
17.15 | Наклейка знаков электробезопасности | шт | 1 | 40 | 40
18 | ЩАО-3 | - | 0 | 0 | 6546.4506
18.1 | Е2031. Бокс 1SPE007717F0810 Mistral41 навесной 18 модулей непрозрачная дверь IP41 без клеммника (АВВ) | шт | 1 | 2418 | 2418
18.2 | К6145. Автоматический выключатель S203 C16А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0164 C16 (АВВ) | шт | 1 | 1240.6664 | 1240.6664
18.3 | К6111. Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0164 C16 (АВВ) | шт | 1 | 334.6314 | 334.6314
18.4 | П0530. Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 1 | 49.1522 | 49.1522
18.5 | Комплект крепежа для электрощита | шт | 1 | 280 | 280
18.6 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | шт | 2 | 11.66 | 23.32
18.7 | Г3943. Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (КВТ Калуга) | шт | 2 | 1.8656 | 3.7312
18.8 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
18.9 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 2 | 1.908 | 3.816
18.10 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 2 | 40 | 80
18.11 | Монтаж электрощита наружного до 36 модулей включительно | шт | 1 | 1400 | 1400
18.12 | Установка и подключение автоматического выключателя однополюсного на din-рейку | шт | 1 | 210 | 210
18.13 | Установка и подключение автоматического выключателя трехполюсного на din-рейку | шт | 1 | 390 | 390
18.14 | Опрессовка наконечниками жил проводов/кабелей сечением до 6 кв. мм. включительно | шт | 2 | 30 | 60
18.15 | Наклейка знаков электробезопасности | шт | 1 | 40 | 40
19 | ЩАО-4 | - | 0 | 0 | 6546.4506
19.1 | Е2031. Бокс 1SPE007717F0810 Mistral41 навесной 18 модулей непрозрачная дверь IP41 без клеммника (АВВ) | шт | 1 | 2418 | 2418
19.2 | К6145. Автоматический выключатель S203 C16А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0164 C16 (АВВ) | шт | 1 | 1240.6664 | 1240.6664
19.3 | К6111. Автоматический выключатель S201 C16А/1п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS251001R0164 C16 (АВВ) | шт | 1 | 334.6314 | 334.6314
19.4 | П0530. Провод ПуГВ 1х6,0 кв.мм белый ГОСТ (Брэкс Брянск) | м | 1 | 49.1522 | 49.1522
19.5 | Комплект крепежа для электрощита | шт | 1 | 280 | 280
19.6 | Ограничитель на DIN-рейку(металл) | шт | 2 | 11.66 | 23.32
19.7 | Г3943. Наконечник НШВИ 6,0-12 медный 6мм2 втулочный изолированный на 1 провод, ПВХ (КВТ Калуга) | шт | 2 | 1.8656 | 3.7312
19.8 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
19.9 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 2 | 1.908 | 3.816
19.10 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 2 | 40 | 80
19.11 | Монтаж электрощита наружного до 36 модулей включительно | шт | 1 | 1400 | 1400
19.12 | Установка и подключение автоматического выключателя однополюсного на din-рейку | шт | 1 | 210 | 210
19.13 | Установка и подключение автоматического выключателя трехполюсного на din-рейку | шт | 1 | 390 | 390
19.14 | Опрессовка наконечниками жил проводов/кабелей сечением до 6 кв. мм. включительно | шт | 2 | 30 | 60
19.15 | Наклейка знаков электробезопасности | шт | 1 | 40 | 40
20 | ЩТП-08 | - | 0 | 0 | 8163.1642
20.1 | Е1606. Бокс 1SZR004002A2103 Basic E навесной 8 модулей непрозрачная дверь IP40 с клеммником (АВВ) | шт | 1 | 654.45 | 654.45
20.2 | Б4334. Трансформатор 44214 230В/24В 160ВА понижающий на Din-рейку панель (Legrand) | шт | 1 | 6071.7648 | 6071.7648
20.3 | Комплект крепежа для электрощита | шт | 1 | 280 | 280
20.4 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
20.5 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 2 | 1.908 | 3.816
20.6 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 2 | 40 | 80
20.7 | Монтаж электрощита наружного до 8 модулей включительно | шт | 1 | 600 | 600
20.8 | Установка и подключение понижающего трансформатора | шт | 1 | 420 | 420
20.9 | Наклейка знаков электробезопасности | шт | 1 | 40 | 40
21 | ЩТП-08А | - | 0 | 0 | 8163.1642
21.1 | Е1606. Бокс 1SZR004002A2103 Basic E навесной 8 модулей непрозрачная дверь IP40 с клеммником (АВВ) | шт | 1 | 654.45 | 654.45
21.2 | Б4334. Трансформатор 44214 230В/24В 160ВА понижающий на Din-рейку панель (Legrand) | шт | 1 | 6071.7648 | 6071.7648
21.3 | Комплект крепежа для электрощита | шт | 1 | 280 | 280
21.4 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
21.5 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 2 | 1.908 | 3.816
21.6 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 2 | 40 | 80
21.7 | Монтаж электрощита наружного до 8 модулей включительно | шт | 1 | 600 | 600
21.8 | Установка и подключение понижающего трансформатора | шт | 1 | 420 | 420
21.9 | Наклейка знаков электробезопасности | шт | 1 | 40 | 40
22 | ЩТП-09А | - | 0 | 0 | 8163.1642
22.1 | Е1606. Бокс 1SZR004002A2103 Basic E навесной 8 модулей непрозрачная дверь IP40 с клеммником (АВВ) | шт | 1 | 654.45 | 654.45
22.2 | Б4334. Трансформатор 44214 230В/24В 160ВА понижающий на Din-рейку панель (Legrand) | шт | 1 | 6071.7648 | 6071.7648
22.3 | Комплект крепежа для электрощита | шт | 1 | 280 | 280
22.4 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
22.5 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 2 | 1.908 | 3.816
22.6 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 2 | 40 | 80
22.7 | Монтаж электрощита наружного до 8 модулей включительно | шт | 1 | 600 | 600
22.8 | Установка и подключение понижающего трансформатора | шт | 1 | 420 | 420
22.9 | Наклейка знаков электробезопасности | шт | 1 | 40 | 40
23 | Транспортные расходы, в том числе доставка материалов на объект, такелажные работы, вывоз мусора | - | 1 | 12500 | 12500
24 | Комплекс приемо-сдаточных испытаний с выдачей технического отчета(электролаборатория) | шт | 1 | 80000 | 80000
25 | ЩТП-09 | - | 0 | 0 | 8163.1642
25.1 | Е1606. Бокс 1SZR004002A2103 Basic E навесной 8 модулей непрозрачная дверь IP40 с клеммником (АВВ) | шт | 1 | 654.45 | 654.45
25.2 | Б4334. Трансформатор 44214 230В/24В 160ВА понижающий на Din-рейку панель (Legrand) | шт | 1 | 6071.7648 | 6071.7648
25.3 | Комплект крепежа для электрощита | шт | 1 | 280 | 280
25.4 | В2719. Знак W08 "Опасность поражения электрическим током" 50х50мм ПВХ плёнка (Москва) | шт | 1 | 13.1334 | 13.1334
25.5 | М2911. Бирка У134 маркировочная квадратная 55х55х0,8мм (Михневский ЗЭИ) | шт | 2 | 1.908 | 3.816
25.6 | Монтаж кабельных бирок, с нанесением надписей о наименовании отходящей линии | шт | 2 | 40 | 80
25.7 | Монтаж электрощита наружного до 8 модулей включительно | шт | 1 | 600 | 600
25.8 | Установка и подключение понижающего трансформатора | шт | 1 | 420 | 420
25.9 | Наклейка знаков электробезопасности | шт | 1 | 40 | 40
|  | Итого по этапу |  |  | 6251162.5776
|  | В том числе: | работы |  | 1234185
|  |  | материалы и пр. |  | 5016977.5776
|  | Всего по этапу |  |  | 6251162.5776
|  | Итого по смете |  |  | 6251162.5776
Подрядчик
| (подпись) м.п. | (расшифровка подписи)
Заказчик
| (подпись) м.п. | (расшифровка подписи)